附件1

广州市质量技术监督部门行政许可裁量标准

| 序号 | 事项名称 | 实施主体 | 实施依据 | 办理程序 | 办理期限、依据 | 申请许可需具备的条件 | 申请许可需提交的材料及其规范 | 收费依据及标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 社会公用计量标准器具核准 | 广州市质量技术监督局 | （一）《中华人民共和国计量法》第六条：县级以上地方人民政府计量行政部门根据本地区的需要，建立社会公用计量标准器具，经上级人民政府计量行政部门主持考核合格后使用。 （二）《广州市人民政府关于取消调整保留行政审批备案事项的决定》（令2013年第90号）。 | 申请→受理→专家评审→审核→审批→发证或发《不予许可决定书》→公告 | 期限：自受理之日起20个工作日内完成审批（不含专家评审时间）。 依据：（一）《行政许可法》第四十二条；（二）《JJF1033-2008 计量标准考核规范》。 | （一）计量标准器及配套设备齐全，技术状况良好并经法定计量检定机构检定合格或校准； （二）具备开展量值传递的计量检定规程、计量校准规范或其他技术规范； （三）具备符合计量检定规程、计量校准规范或其他技术规范的要求并确保计量标准正常工作所需的温度、湿度、防尘、防震、防腐蚀、抗电磁干扰、辐射、照明、供电等环境条件和工作场所；（四）开展计量检定工作的，每项计量标准应当配备2名及以上持证的计量检定员（持证是指持相应项目的《计量检定员证》或《注册计量师资格证》、《注册计量师注册证》），开展其他量传方式的应当配备具有相应资质的技术人员； （五）管理制度完善，包括实验室岗位责任制度，计量标准的保存、使用、维护制度，周期检定制度，检定记录及检定证书核验制度，事故报告制度，计量标准技术档案管理制度等； （六）计量标准的测量重复性和稳定性符合技术要求。 | （一）《计量标准考核（复查）申请书》（原件正本，1份）； （二）《计量标准技术报告》；（原件正本，1份） （三）《计量标准稳定性、重复性考核记录》；（复印件，1份） （四）计量标准器及主要配套设备的连续的检定证书或校准证书；（原件核验，收复印件，1份） （五）计量标准履历书；（复印件，1份） （六）随机抽取的该计量标准近期开展检定或校准工作的原始记录及相应的检定证书或校准证书（或模拟证书）；（原件副本或复印件，1份） （七）相应项目的计量检定员证；（原件核验，收复印件，1份） （八）计量标准更换申报表。 （原件正本，1份） | 无收费。 |
| 序号 | 事项名称 | 实施主体 | 实施依据 | 办理程序 | 办理期限、依据 | 申请许可需具备的条件 | 申请许可需提交的材料及其规范 | 收费依据及标准 |
| 2 | 承担国家法定计量检定机构任务授权 | 广州市质量技术监督局 | （一）《中华人民共和国计量法》第十九条：县级以上人民政府计量行政部门可以根据需要设置计量检定机构，或者授权其他单位的计量检定机构，执行强制检定和其他检定、测试任务。执行前款规定的检定、测试任务的人员，必须经考核合格。 （二）《广州市机构编制委员会办公室关于做好非行政许可审批等事项调整工作的函》（穗编办〔2016〕12号） | 申请→受理→专家评审→审核→审批→发证或发《不予许可决定书》→公告 | 期限：自受理之日起20个工作日内完成审批（不含专家评审时间）。 依据：（一）《行政许可法》第四十二条；（二）《JJF1069-2012法定计量检定机构考核规范》。 | （一）计量标准、检测装置和配套设施必须与申请授权项目相适应，满足授权任务的要求； （二）工作环境能适应授权任务的需要，保证有关计量检定、测试工作的正常进行； （三）检定、测试人员必须适应授权任务的需要，掌握有关专业知识和计量检定、测试技术，并经考核合格； （四）具有保证计量检定、测试结果公正、准确的有关工作制度和管理制度。 | （一）计量授权考核（复查）申请书；（原件正本，1份） （二）《计量授权可行性报告》；（原件正本，1份） （三）营业执照、组织机构代码证；（原件核验，收复印件，1份） （四）授权项目《计量标准考核证书》；（原件核验，收复印件，1份） （五）计量标准器、主要配套设备检定证书；（原件核验，收复印件，1份） （六）《计量检定员证》；（原件核验，收复印件，1份） （七）《质量手册》、《程序文件》。（原件副本或复印件，1份） | 无收费。 |
| 序号 | 事项名称 | 实施主体 | 实施依据 | 办理程序 | 办理期限、依据 | 申请许可需具备的条件 | 申请许可需提交的材料及其规范 | 收费依据及标准 |
| 3 | 气瓶、移动式压力容器充装单位许可 | 广州市质量技术监督局 | 一、《中华人民共和国特种设备安全法》第四十九条 移动式压力容器、气瓶充装单位，应当具备下列条件，并经负责特种设备安全监督管理的部门许可，方可从事充装活动：（一）有与充装和管理相适应的管理人员和技术人员；（二）有与充装和管理相适应的充装设备、检测手段、场地厂房、器具、安全设施；（三）有健全的充装管理制度、责任制度、处理措施。 二、《特种设备安全监察条例》第二十二条第一款：移动式压力容器、气瓶充装单位应当经省、自治区、直辖市的特种设备安全监督管理部门许可，方可从事充装活动。 三、《广州市人民政府关于取消调整保留行政审批备案事项的决定》（令2013年第90号）。 | 申请→受理→鉴定评审→审核→审批→发证或发《不予许可决定书》→公告 | 期限：受理之日起30日内完成审批（不含鉴定评审时间）。 依据：《特种设备安全监察条例》第五十三条。 | （一）具有一定的气体储存能力和足够数量的自有产权气瓶。有气瓶管理系统，建立自有产权气瓶及托管气瓶的电子档案。气瓶充装单位的自有产权气瓶数量如下（车用气瓶充装站除外）： 1.液化石油气充装单位：不少于15000只； 2.永久气体（不含低温液化永久气体）充装单位：不少于3000只； 3.溶解乙炔气充装单位：不少于3000只； 4.液化气体（不含液化石油气）充装单位：不少于200只； 5.其他介质充装单位：由市质监局另行确定。 （二）在工商行政部门注册，具有独立法人资格； （三）有适应气瓶（移动式压力容器）充装和安全管理需要的技术人员和特种设备作业人员； （四）具有与充装的气体种类相适应的完好的充装设施、工器具、检测手段、场地厂房，有符合要求的安全设施； （五）符合相应气瓶（移动式压力容器）充装站安全技术规范及国家标准的要求，建立健全的气瓶充装质量保证体系和安全管理制度、岗位责任制度和事故紧急处理措施。 | （一）《广东省气瓶（罐车）充装许可申请书》（一式四份）； （二）气瓶使用登记证、气瓶充装单位与气瓶检验机构之间的委托检验合同（不得超过两个检验机构）；（适用于气瓶充装单位） （三）企业法人营业执照、组织机构代码证原件及复印。若申请单位为法人授权的组织，还应提供法人授权书原件； （四）申请单位技术负责人和气瓶充装人员资格证书复印件（加盖单位公章），新建气瓶充装单位技术负责人的技术职称应具有工程师资格，原有已建气瓶充装单位的技术负责人若不具备相应技术职称，则应符合以下任一条件： 1.具有相关专业大专学历并从事相关行业八年以上（提供任职证明文件），且取得含有压力容器安全管理和相应气瓶充装作业的《特种设备作业人员证》（提供原件及人员证姓名、资格项目、复审记录、聘用记录页复印件）； 2.具有相关专业本科或以上学历并从事相关行业五年以上（提供任职证明文件），且取得含有压力容器安全管理和相应气瓶充装作业的《特种设备作业人员证》（提供原件及人员证姓名、资格项目、复审记录、聘用记录页复印件）。 | 无收费（鉴定评审费用由鉴定评审机构收取）。 |
| 序号 | 事项名称 | 实施主体 | 实施依据 | 办理程序 | 办理期限、依据 | 申请许可需具备的条件 | 申请许可需提交的材料及其规范 | 收费依据及标准 |
|  |  |  |  |  |  |  | （五）质量管理体系文件一套（同时提交电子版）：包括质量管理手册、相关管理制度、操作规程、工作记录表格等； （六）必要的法律、规章、安全技术规范、标准和技术资料目录； （七）政府规划、消防、环保等有关部门的批准文件或验收意见（复印件）。其中新建充装单位应当经政府规划主管部门批准，取得《建设工程规划许可证》和《建设工程规划验收合格证》；原有已建充装单位应当有政府规划主管部门同意建站的相关证明文件。新建充装单位应当向政府消防主管部门申请建设工程消防验收，经验收合格后取得消防验收意见书；原有已建充装单位应当有政府消防主管部门认定消防合格的相关证明文件； （八）原气瓶充装许可证复印件（换证单位）； （九）取证后近4年年度监督检查报告首页（换证单位）。 |  |
| 序号 | 事项名称 | 实施主体 | 实施依据 | 办理程序 | 办理期限、依据 | 申请许可需具备的条件 | 申请许可需提交的材料及其规范 | 收费依据及标准 |
| 4 | 摩托车乘员头盔、橡胶制品及危险化学品包装物、容器等产品生产许可证核发 | 广州市质量技术监督局 | - （一）《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》（国务院[2005]第440号令）第十一条； - （二）《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》（国家质检总局令第156号）第十一条； - （三）《关于公布实行生产许可证制度管理的产品目录的公告》（国家质检总局2012年第181号）； - （四）国务院关于第五批取消和下放管理层级行政审批项目的决定（国发〔2010〕21号）； （五）《广东省人民政府2012年行政审批制度改革事项目录（第一批）》（广东省人民政府令第169号）； （六）《广州市人民政府关于取消调整保留行政审批备案事项的决定》（令2013年第90号）。 | 申请→受理→专家评审和产品检验→审批（决定）→发证或发《不予行政许可决定书》→公告 （申请类别为变更、补领的无专家评审和产品检验环节） | 期限：受理之日起30个工作日内完成审批（不含专家评审和产品检验时间）； 依据：《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》（国家质检总局令第156号）第十九条、第二十四条、第五十八条。 | - （一）营业执照； - （二）有与所生产产品相适应的专业技术人员； - （三）有与所生产产品相适应的生产条件和检验检疫手段； - （四）有与所生产产品相适应的技术文件和工艺文件； - （五）有健全有效的质量管理制度和责任制度； - （六）产品符合有关国家标准、行业标准以及保障人体健康和人身、财产安全的要求； - （七）符合国家产业政策的规定，不存在国家明令淘汰和禁止投资建设的落后工艺、高耗能、污染环境、浪费资源的情况； - （八）符合产品生产许可证实施细则的要求； （九）法律、行政法规有其他规定的，还应当符合其规定。 | 详见附表2《广州市质量技术监督部门行政许可事项（生产许可证类）受理清单》。 | 无收费。 |
| 序号 | 事项名称 | 实施主体 | 实施依据 | 办理程序 | 办理期限、依据 | 申请许可需具备的条件 | 申请许可需提交的材料及其规范 | 收费依据及标准 |
| 5 | 助力车生产许可证核发 | 广州市质量技术监督局 | - （一）《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》（国务院[2005]第440号令）第十一条； - （二）《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》（国家质检总局令第156号）第十一条； - （三）《关于公布实行生产许可证制度管理的产品目录的公告》（国家质检总局2012年第181号）； - （四）国务院关于第五批取消和下放管理层级行政审批项目的决定（国发〔2010〕21号； （五）《广东省人民政府2012年行政审批制度改革事项目录（第一批）》（广东省人民政府令第169号）； （六）《广州市人民政府关于取消调整保留行政审批备案事项的决定》（令2013年第90号）。 | 申请→受理→专家评审和产品检验→审批（决定）→发证或发《不予行政许可决定书》→公告 （申请类别为变更、补领的无专家评审和产品发证检验环节） | 期限：受理之日起30个工作日内完成审批（不含专家评审和产品检验时间）； 依据：《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》（国家质检总局令第156号）第十九条、第二十四条、第五十八条。 | - （一）营业执照； - （二）有与所生产产品相适应的专业技术人员； - （三）有与所生产产品相适应的生产条件和检验检疫手段； - （四）有与所生产产品相适应的技术文件和工艺文件； - （五）有健全有效的质量管理制度和责任制度； - （六）产品符合有关国家标准、行业标准以及保障人体健康和人身、财产安全的要求； - （七）符合国家产业政策的规定，不存在国家明令淘汰和禁止投资建设的落后工艺、高耗能、污染环境、浪费资源的情况； - （八）符合产品生产许可证实施细则的要求； （九）法律、行政法规有其他规定的，还应当符合其规定。 | 详见附表2《广州市质量技术监督部门行政许可事项（生产许可证类）受理清单》。 | 无收费。 |
| 序号 | 事项名称 | 实施主体 | 实施依据 | 办理程序 | 办理期限、依据 | 申请许可需具备的条件 | 申请许可需提交的材料及其规范 | 收费依据及标准 |
| 6 | 特种设备作业人员资格证书核发 | 各区市场和质量监督管理局 | （一）《特种设备安全法》第十四条：特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当严格执行安全技术规范和管理制度，保证特种设备安全。 （二）《特种设备安全监察条例》第三十八条：锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员（以下统称特种设备作业人员），应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。 （三）《广州市人民政府关于公布保留取消调整行政审批备案事项的决定》（令2010年第38号） | 申请→受理→审核→审批→发证或发《不予许可决定书》→公告 | 期限：受理之日起20个工作日内完成审批。 依据：（一）《行政许可法》第四十二条；（二）《特种设备作业人员监督管理办法》第十七条。 | （一）年龄在18周岁以上； （二）身体健康并满足申请从事的作业种类对身体的特殊要求； （三）有与申请作业种类相适应的文化程度； （四）具有相应的安全技术知识与技能； （五）符合安全技术规范规定的其他要求。 | （一）由考试机构（广州市质量技术咨询培训中心）出具的考核合格证明1份； （二）《广州市特种设备作业人员资格申请表》1份； （三） 县级以上医院出具的体检合格证明； （四）身份证复印件1份； （五） 二寸免冠白底彩照2张。 | 无收费。 |
| 序号 | 事项名称 | 实施主体 | 实施依据 | 办理程序 | 办理期限、依据 | 申请许可需具备的条件 | 申请许可需提交的材料及其规范 | 收费依据及标准 |
| 7 | 除社会公用计量标准器具核准之外其他计量标准器具核准 | 各区市场和质量监督管理局 | （一）《中华人民共和国计量法》第八条：企业、事业单位根据需要，可建立本单位使用的计量标准器具，其各项最高计量标准器具经有关人民政府计量行政部门主持考核合格后使用。 （二）《广州市人民政府关于公布保留取消调整行政审批备案事项的决定》（令2010年第38号） | 申请→受理→专家评审→审核→审批→发证或发《不予许可决定书》→公告 | 期限：自受理之日起20个工作日内完成审批（不含专家评审时间）。 依据：（一）《行政许可法》第四十二条；（二）《JJF1033-2008 计量标准考核规范》。 | （一）计量标准器及配套设备齐全，技术状况良好并经法定计量检定机构检定合格或校准； （二）具备开展量值传递的计量检定规程、计量校准规范或其他技术规范； （三）具备符合计量检定规程、计量校准规范或其他技术规范的要求并确保计量标准正常工作所需的温度、湿度、防尘、防震、防腐蚀、抗电磁干扰、辐射、照明、供电等环境条件和工作场所； （四）开展计量检定工作的，每项计量标准应当配备2名及以上持证的计量检定员（持证是指持相应项目的《计量检定员证》或《注册计量师资格证》、《注册计量师注册证》），开展其他量传方式的应当配备具有相应资质的技术人员； （五）管理制度完善，包括实验室岗位责任制度，计量标准的保存、使用、维护制度，周期检定制度，检定记录及检定证书核验制度，事故报告制度，计量标准技术档案管理制度等； （六）计量标准的测量重复性和稳定性符合技术要求。 | （一）《计量标准考核（复查）申请书》； （二）《计量标准技术报告》； （三）《计量标准稳定性、重复性考核记录》； （四）计量标准器及主要配套设备的连续的检定证书或校准证书； （五）计量标准履历书； （六）随机抽取的该计量标准近期开展检定或校准工作的原始记录及相应的检定证书或校准证书（或模拟证书）； （七）相应项目的计量检定员证； （八）计量标准更换申报表。 | 无收费。 |