广州市市场监督管理局老视成镜产品质量监督抽查实施细则

（2024年4月修订版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每种产品抽取样品数量见表1。

表1 抽样数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老视成镜 | 2副 | 2副 | 0副 |

2 检验依据

表2 检验项目（GB 13511.1-2011）

| 序号 | 检 验 项 目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶焦度 | GB 13511.1-2011 | GB 10810.1-2005 |
| 2 | 老视成镜两镜片顶焦度互差 | GB 13511.1-2011 | GB 10810.1-2005 |
| 3 | 老视成镜光学中心水平距离允差 | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 |
| 4 | 老视成镜光学中心单侧水平允差 | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 |
| 5 | 老视成镜光学中心垂直互差 | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 |
| 6 | 光透射性能 | GB 13511.1-2011 | GB 10810.3-2006 |
| 7 | 装配质量 | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 |

表3 检验项目（GB/T 13511.3-2019）

| 序号 | 检 验 项 目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶焦度 | GB/T 13511.3-2019 | GB 10810.1-2005 |
| 2 | 两镜片顶焦度互差 | GB/T 13511.3-2019 | GB 10810.1-2005 |
| 3 | 光学中心 | GB/T 13511.3-2019 | GB 13511.1-2011 |
| 4 | 光透射比性能 | GB/T 13511.3-2019 | GB 10810.3-2006 |
| 5 | 几何形状 | GB/T 13511.3-2019 | GB/T 13511.3-2019 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 13511.1-2011    配装眼镜  第1部分：单光和多焦点

GB/T 13511.3-2019    配装眼镜  第3部分：单光老视成镜

GB 10810.1-2005    眼镜镜片    第1部分:单光和多焦点镜片

GB 10810.3-2006    眼镜镜片及相关眼镜产品    第3部分:透射比规范及测量方法

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。