广州市市场监督管理局太阳镜产品质量监督抽查实施细则

（2024年4月修订版）

1  抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每种产品抽取样品数量见表1。

表1 抽样数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳镜 | 5副 | 3副 | 2副 |

2 检验依据

| 序号 | 检 验 项 目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构 | GB 39552.1-2020 | GB 10810.1-2005 |
| 2 | 镜片的材料和表面质量 | GB 39552.1-2020 | GB 10810.1-2005 |
| 3 | 透射比及分类 | GB 39552.1-2020 | GB/T 39552.2-2020 |
| 4 | 透射比的均匀性 | GB 39552.1-2020 | GB/T 39552.2-2020 |
| 5 | 行路及驾驶用太阳镜透射比 | GB 39552.1-2020 | GB/T 39552.2-2020 |
| 6 | 散射光 | GB 39552.1-2020 | GB/T 39552.2-2020 |
| 7 | 光致变色镜片特殊透射比的要求 | GB 39552.1-2020 | GB/T 39552.2-2020 |
| 8 | 偏振镜片和偏振太阳镜特殊透射比的要求 | GB 39552.1-2020 | GB/T 39552.2-2020 |
| 9 | 透射比的明示要求（紫外吸收率） | GB 39552.1-2020 | GB/T 39552.2-2020 |
| 10 | 透射比的明示要求（紫外截止波长） | GB 39552.1-2020 | GB/T 39552.2-2020 |
| 11 | 球镜度、散光度和棱镜度 | GB 39552.1-2020 | GB/T 39552.2-2020 |
| 12 | 棱镜度偏差 | GB 39552.1-2020 | GB/T 39552.2-2020 |
| 13 | 太阳镜耐疲劳强度 | GB 39552.1-2020 | GB/T 39552.2-2020 |
| 14 | 耐光辐照 | GB 39552.1-2020 | GB/T 39552.2-2020 |
| 15 | 阻燃性 | GB 39552.1-2020 | GB/T 39552.2-2020 |
| 16 | 抗汗腐蚀 | GB 39552.1-2020 | GB/T 39552.2-2020 |
| 17 | 太阳镜镜片尺寸 | GB 39552.1-2020 | GB/T 39552.2-2020 |
| 18 | 明示抗冲击强度（1级） | GB 39552.1-2020 | GB/T 39552.2-2020 |
| 19 | 耐磨性能 | GB 39552.1-2020 | GB 10810.5-2012 |
| 注： 1.只有当抽查的样品是驾驶用镜时，才对序号5项目进行检测； 2.只有当抽查的样品是光致变色镜时，才对序号7项目进行检测； 3.只有当抽查的样品是偏振片时，才对序号8项目进行检测； 4.只有当抽查的样品明示紫外吸收率要求时，才对序号9和序号14对应的项目进行检测； 5.只有当抽查的样品明示紫外截止波长要求时，才对序号10和序号14对应的项目进行检测； 6.明示“不能用于防护眼睛免受机械伤害”的样品无需进行序号18项目的检测； 7.只有当抽查的样品明示耐磨性能时，才对序号19项目进行检测。 |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 39552.1-2020   太阳镜和太阳镜片 第1部分：通用要求

GB/T 39552.2-2020   太阳镜和太阳镜片 第2部分：试验方法

GB 10810.1-2005   眼镜镜片 第1 部分: 单光和多焦点镜片

GB 10810.5-2015   眼镜镜片 第5部分：镜片表面耐磨要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。