广州市市场监督管理局电子式交流电能表产品质量监督抽查

实施细则

（2024年4月修订版）

1 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。随机抽取，抽样数量为4件，其中2件为检验样品，2件为备用样品，备样封存于企业。

在流通领域抽样，按相同生产厂、相同规格型号的电子式交流电能表随机抽取。抽样基数应不少于抽样数量，抽样数量为4件，其中2件为检验样品，2件为备用样品，备样封存于被抽查企业。

2 检验依据

本次抽查检验项目和检验方法依据，生产标准为GB/T 17215.211-2006、GB/T 17215.321-2008的电能表见表1，生产标准为GB/T 17215.211-2006、GB/T 17215.322-2008的电能表见表2，生产标准为GB/T 17215.211-2021、GB/T 17215.321-2021的电能表见表3。

表1  检验项目（GB/T 17215.211-2006、GB/T 17215.321-2008）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械要求 | 窗口 | GB/T 17215.211-2006 | GB/T 17215.211-2006 |
| 2 |  | 端子盖 | GB/T 17215.211-2006 | GB/T 17215.211-2006 |
| 3 |  | 铭牌 | GB/T 17215.211-2006 | GB/T 17215.211-2006 |
| 4 |  | 接线图和端子标志 | GB/T 17215.211-2006 | GB/T 17215.211-2006 |
| 5 | 电气要求 | 交流电压试验 | GB/T 17215.321-2008 | GB/T 17215.321-2008 |
| 6 |  | 电压线路 | GB/T 17215.321-2008 | GB/T 17215.321-2008 |
| 7 |  | 电流线路 | GB/T 17215.321-2008 | GB/T 17215.321-2008 |
| 8 |  | 自热影响试验 | GB/T 17215.321-2008 | GB/T 17215.321-2008 |
| 9 | 气候条件 | 高温试验 | GB/T 17215.211-2006 | GB/T 17215.211-2006 |
| 10 |  | 低温试验 | GB/T 17215.211-2006 | GB/T 17215.211-2006 |
| 11 |  | 交变湿热试验 | GB/T 17215.211-2006 | GB/T 17215.211-2006 |
| 12 | 准确度要求 | 电流改变量引起的误差极限 | GB/T 17215.321-2008 | GB/T 17215.321-2008 |
| 13 |  | 起动和无负载状态（潜动）试验 | GB/T 17215.321-2008 | GB/T 17215.321-2008 |

表2  检验项目（GB/T 17215.211-2006、GB/T 17215.322-2008）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械要求 | 窗口 | GB/T 17215.211-2006 | GB/T 17215.211-2006 |
| 2 |  | 端子盖 | GB/T 17215.211-2006 | GB/T 17215.211-2006 |
| 3 |  | 铭牌 | GB/T 17215.211-2006 | GB/T 17215.211-2006 |
| 4 |  | 接线图和端子标志 | GB/T 17215.211-2006 | GB/T 17215.211-2006 |
| 5 | 电气要求 | 交流电压试验 | GB/T 17215.322-2008 | GB/T 17215.322-2008 |
| 6 |  | 功率消耗 | GB/T 17215.322-2008 | GB/T 17215.322-2008 |
| 7 |  | 自热影响试验 | GB/T 17215.322-2008 | GB/T 17215.322-2008 |
| 8 | 气候条件 | 高温试验 | GB/T 17215.211-2006 | GB/T 17215.211-2006 |
| 9 |  | 低温试验 | GB/T 17215.211-2006 | GB/T 17215.211-2006 |
| 10 |  | 交变湿热试验 | GB/T 17215.211-2006 | GB/T 17215.211-2006 |
| 11 | 准确度要求 | 电流改变量引起的误差极限 | GB/T 17215.322-2008 | GB/T 17215.322-2008 |
| 12 |  | 起动和潜动试验 | GB/T 17215.322-2008 | GB/T 17215.322-2008 |

表3 检验项目（GB/T 17215.211-2021、GB/T 17215.321-2021）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪表的标识和文件 | GB/T 17215.211-2021 | 目测 |
| 2 | 耐受长期过电压试验 | GB/T 17215.321-2021 | GB/T 17215.321-2021 |
| 3 | 交流工频电压试验 | GB/T 17215.321-2021 | GB/T 17215.321-2021 |
| 4 | 功率消耗 | GB/T 17215.211-2021 | GB/T 17215.211-2021 |
| 5 | 初始固有误差的测定试验 | GB/T 17215.321-2021 | GB/T 17215.211-2021 |
| 6 | 仪表常数试验 | GB/T 17215.211-2021 | GB/T 17215.211-2021 |
| 7 | 无负载条件（潜动）试验 | GB/T 17215.211-2021 | GB/T 17215.211-2021 |
| 8 | 起动电流试验 | GB/T 17215.321-2021 | GB/T 17215.211-2021 |
| 9 | 重复性试验 | GB/T 17215.321-2021 | GB/T 17215.211-2021 |
| 10 | 变差要求试验 | GB/T 17215.321-2021 | GB/T 17215.211-2021 |
| 11 | 负载电流升降变差试验 | GB/T 17215.321-2021 | GB/T 17215.211-2021 |
| 12 | 计时准确度试验b | GB/T 17215.211-2021 | GB/T 17215.211-2021 |
| 13 | 电流和电压电路中谐波-第5次谐波试验 | GB/T 17215.321-2021 | GB/T 17215.211-2021 |
| 14 | 电流和电压电路中谐波-方顶波波形试验 | GB/T 17215.321-2021 | GB/T 17215.211-2021 |
| 15 | 电流和电压电路中谐波-尖顶波波形试验 | GB/T 17215.321-2021 | GB/T 17215.211-2021 |
| 16 | 电流电路中的奇次谐波-90°相位触发波形试验 | GB/T 17215.321-2021 | GB/T 17215.211-2021 |
| 17 | 负载不平衡试验a | GB/T 17215.321-2021 | GB/T 17215.211-2021 |
| 18 | 电压改变试验 | GB/T 17215.321-2021 | GB/T 17215.211-2021 |
| 19 | 一相或两相电压中断 试验a | GB/T 17215.321-2021 | GB/T 17215.211-2021 |
| 20 | 频率改变试验 | GB/T 17215.321-2021 | GB/T 17215.211-2021 |
| 21 | 逆相序试验a | GB/T 17215.321-2021 | GB/T 17215.211-2021 |
| 22 | 辅助电源电压改变试验c | GB/T 17215.321-2021 | GB/T 17215.211-2021 |
| 23 | 辅助装置工作试验d | GB/T 17215.321-2021 | GB/T 17215.211-2021 |
| 24 | 自热试验 | GB/T 17215.321-2021 | GB/T 17215.211-2021 |
| 25 | 高温试验 | GB/T 17215.321-2021 | GB/T 17215.211-2021 |
| 26 | 低温试验 | GB/T 17215.321-2021 | GB/T 17215.211-2021 |
| 27 | 交变湿热试验 | GB/T 17215.321-2021 | GB/T 17215.211-2021 |
| a本试验仅适用于三相电能表。 b本试验仅适用于表内具有计时功能的电能表。 c本试验仅适用于具有辅助电源的电能表。 d本试验仅适用于具有辅助装置的电能表。 |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T  17215.321-2008 交流电测量设备 特殊要求 第21部分：静止式有功电能表（1级和2级）

GB/T 17215.322-2008交流电测量设备 特殊要求 第21部分：静止式有功电能表（0.2S级和0.5S级）

GB/T 17215.211-2006 交流电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备

GB/T 17215.211-2021 电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备

GB/T 17215.321-2021 电测量设备（交流） 特殊要求 第21部分：静止式有功电能表 (A级、B级、C级、D级和E级)

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。